招标编号：QGXX_130601

青岛钢铁有限公司

GPS测量系统招标邀请书

青岛钢铁有限公司信息化工程部

2013年8月1日

目   录

第一节	投标邀请概述	- 3 -

第二节	投标须知	- 3 -

一、	项目说明	- 3 -

二、	投标资格	- 4 -

三、	投标费用	- 4 -

四、	投标保证金	- 4 -

五、	付款方式	- 4 -

六、	声明	- 4 -

第三节	招标文件	- 5 -

一、	招标文件解释	- 5 -

二、	招标文件修改	- 5 -

第四节	投标文件	- 5 -

一、	注意事项	- 5 -

二、	投标文件语言以及计量单位	- 5 -

三、	投标文件组成	- 6 -

四、	投标报价说明	- 6 -

五、	投标文件的书写要求	- 6 -

第五节	投标文件递交	- 7 -

一、	投标文件的要求与标记	- 7 -

二、	投标截止时间	- 7 -

第六节	投标	- 7 -

一、	投标	- 7 -

二、	投标文件的澄清	- 7 -

三、	中标确认	- 8 -

第七节	技术要求	- 8 -

第八节	补充说明	- 10 -

## 投标邀请概述

日 期：2013 年7月26日

1.青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青钢”）就GPS测量系统等相关设备材料进行招标，现邀请合格的投标方前来投标。

2.投标截止时间和投标地点：所有投标文件应于2013年8月5日16:00 时（北京时间）前交到招标机构（青岛钢铁控股集团有限责任公司市场部办公室），逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

3.凡对本次招标提出询问，请在2013年8月6日前与青钢信息化工程部及市场部联系。

4.联系方式

招标方：	青岛钢铁有限公司信息化工程部

地 址： 	山东省青岛市遵义路5号

邮 编：  	266043

电 话：  	（86）532-84816761-2887

传 真：  	（86）532-84911739

招标机构名称：青岛钢铁控股集团有限责任公司市场部

地 址： 		山东省青岛市遵义路5号

邮 编： 		266043

电 话： 		(86)0532)-84816761-2268 / 2877 / 2878 
           		(86)0532-84818688

传 真： 		(86-0532) 84816761－2878

电子信箱： 	bid@qdsteel.com

青钢集团招标网: http://bid.qdsteel.com

## 投标须知

### 项目说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请投标中所叙述项目内容。

- 定义

招标文件中下列术语应解释为：

  - “招标方”系指青岛特殊钢铁有限公司，以下简称“青钢”

  - “投标方”系指向招标方提交投标文件的公司

  - “买方”系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：“青岛特殊钢铁有限公司”

  - “卖方”系指提供产品及服务的投标方。

- 招标方式：公开招标。

### 投标资格

  - 被青岛特殊钢铁有限公司邀请、具有独立法人资格。

  - 投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加投标，在投标过程中随时接受就投标文件内容提出的质询，并予以解答。

  - 在经营范围内的厂商、授权代理商、授权经销商。

### 投标费用

投标方应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 投标保证金

1、投标方应在提交投标书之前交纳 1万元投标保证金。如果投标方违反招标规则，收到招标方发出的《中标通知书》后未按期与招标方签订《买卖合同》，招标方所收投标保证金不再退还。

2、投标方应按要求提交投标保证金，于2013年8月6日前汇到青岛钰也发展股份有限公司，开户行：工行青岛李沧区二支行娄山后分理处（简称：工行娄山后分理处）；;  帐号：3803025209022104816 ；，交标书时一并交投标保证金收据。

### 付款方式

货到验收合格并安装培训完毕正常运行一个月后付总价款的90%，其余10%作为质保金在正常运行1年后付清。

### 声明

1. 投标人应以招标书规定的条款、条件报出价格。如果投标人对招标书规定的条款、条件有异议，应书面提出澄清。若没有提出异议，则认为投标人完全接受了招标书中的一切条款、条件及要求。

2. 所有项目的到货期应在10个工作日内（合同签订之日起），到货验收合格后应在5个工作日内按招标方的要求进行安装部署。

3. 投标方应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件做出实质性响应，根据有关规定，该投标将被拒绝，其风险应由投标方自行承担。

## 招标文件

### 招标文件解释

任何要求澄清招标文件的投标方，均应在投标截止日期的两天前以书面形式（传真、电子邮件）通知招标方。招标方将以书面形式予以答复，其他澄清方式无效，招标方认为必要时，将通知所有投标方到场答疑。

### 招标文件修改

- 在投标截止日期前两天，无论出于何种原因，招标方可主动地或在解答投标方提出的问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有投标方，并对其具有约束力。招标方可以酌情延长投标日期。

## 投标文件

### 注意事项

投标方应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在理解招标的内容和商务条件后，编写投标文件。

### 投标文件语言以及计量单位

- 投标方的投标文件以及投标方与招标机构就有关投标的所有来往函电统一使用简体中文（特别规定除外）。

- 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用公制。

### 投标文件组成

投标书应包括商务（技术）投标书、价格投标书两部分。

1. 商务（技术）投标书应包括：

1) 投标方有效的“法人营业执照”副本复印件（复印件须加盖单位公章）；

2）“税务登记证”复印件；

3) 法人委托代理人授权书（原件）；

4）GPS系统原厂授权书原件；

5) 证明投标人有能力履行合同的资格文件；

6) 不含价格的详细设备、配件清单

7) 投标人业绩、承揽同类业务的典型工程实例；

8）服务条款；

9) 商务标部分所必需的其它文件（包括但不限于联系方式、银行账户等）。

10) 投标方认为有必要提供的声明、资质证明等文件资料。

3. 价格投标书：设备价格明细及开标总价。

### 投标报价说明

  - 所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

  - 投标货币单位统一为人民币报价。

  - 投标方对此项目的报价必须是唯一的。招标方不接受有任何选择的报价。报价栏项目中如出现数字0，视报价为零；如出现空白，视为未响应。

### 投标文件的书写要求

- 投标文件用普通A4单面打印，需签名处用不褪色的墨水书写。

- 投标文件打印字体全部用宋体，正文用小四号字体。

- 投标文件的书写应清楚工整,修改处应由法定代表人或其授权代表签章。

- 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将视为废标。

- 投标文件应由法定代表人或其授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

## 投标文件递交

### 投标文件的要求与标记

    - 投标方应将投标文件装入投标文件袋并密封，在投标文件袋的封面上标明投标方名称、单位公章、联系人（授权代表）及电话。

    - 投标文件的递交方式：投标人派人员专门送达指定地点、指定接收部门（即青岛钢铁有限公司信息化工程部）。

### 投标截止时间

- 投标文件的递交不得迟于2013 年8月5日16 时00分。

- 投标方必须在规定时间内将投标文件送达指定地点，即：青岛钢铁有限公司信息化工程部，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

- 如招标方推迟投标截止日期，并以书面形式通知投标方，则招标方和投标方受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 投标

### 投标

  - 本招标项目，不以最低报价作为中标的唯一依据。

  - 投标方在投标过程中，所进行的意图影响评标结果的不符合招标办法的活动，可能导致其被取消中标资格，由此引起的后果自负。

### 投标文件的澄清

  - 投标时招标机构有权请投标方就投标文件加以澄清。

  - 投标方对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或其授权代表的签名并加盖公章。

  - 投标方的澄清文件是投标文件的组成部分。

  - 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

### 中标确认

  - 中标确认，由青钢市场部负责通知。

  - 招标机构无义务向未中标单位解释落标原因，投标文件及相关资料概不退回。

## 技术要求

一、设备清单列表：

GNSS设备（GPS定位仪）3台，含单参考站1台，流动站2台

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号/参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | gps测量仪器 | 一、 整体要求 1、 120通道及以上，可同时跟踪60颗卫星以上，能同时接收gps、glonass、sbas卫星信号,并可接收L2c信号；预留欧洲伽利略、中国北斗卫星信号通道 ，升级免费。 2、主机上带有显示屏，能够查看卫星跟踪状况和数据记录信息。 3、可在主机直接记录静态数据； 4、可接收rtcm2.3&rtcm3.0、cmr、cmr+等主流数据格式。置信度99.9%以上。 5、初始化时间＜10s。 6、无限扩充主机内存，支持sd/TF卡热插拔。 7、具有单基站技术，点对点，点对多，自由移动的网络rtk技术。 8、内置通讯模块端口，支持gprs。 二、精度指标 1、静态测量精度：水平精度不低于3mm+0.5ppm，垂直精度不低于5mm+1ppm； 2、动态测量精度：水平精度不低于10mm+1ppm， 垂直精度不低于20mm+1ppm； 三、机械和环境性能 1、gps主机为一体化双频gps接收机； 2、集gps主机、卫星天线、蓝牙技术于一体，内置电台（具有发射、接收双功能）覆盖范围不得低于3公里，外接电台不得低于15公里。 3、防水:ip67,抗冲击，坚固耐用可防2米摔落至混凝土地面； 4、工作温度：-20℃~+60℃； 5、存放温度：-40℃~+70℃； 6、电源：端口过压保护； 7、流动站功率≤2.5w； 8、内置电池工作时间静态>10小时。 四、测量控制手簿 1、操作系统稳定，数据不易丢失，windows mobile /CE6.0及以上的开放平台。 2、 彩色触摸屏幕，阳光下清晰显示，并且有数字小键盘，方便使用。 3、cpu 500mhz以上， 内存插卡扩充至4G以上。 4、10小时超长使用时间. 5、软件易学易用，带中文版应用程序。 6、每个手簿配2块锂电池、1个充电器。 7、控制手簿可以控制操作多种进口rtk设备 | 1+2套 （1个基站 2个流动站） | 其他测量必要配件要列出 详细清单（ 商务标书中的清单不含价格） |

二、配套软件

1、成果数据可以多种通用格式导出，并配套相应的格式转换软件。

2、要求配套原装正版成图软件。

三、技术、质量、服务及其他要求

1、满足技术参数、配置（功能）要求且必须是主机为进口产品，需提供报关单。

2、所有报价设备的生产；制造；安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。

3、质量保证：报价产品应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4、售后服务：

（1）、验收合格调试完毕后，供应商应无偿培训业主操作人员，直到能熟练操作为止；

（2）、业主如有质量技术问题，供应商应在2个工作日之内无偿到现场指导，解答疑问；产品终生免费升级，供应商应无偿指导。

（3）、如果仪器出现问题，能在1小时内回应并给出用户解决方案，如不能及时解决应提供备用机。并在接到通知后2-3小时到现场维修。

（4）、主机保修三年，其他部件保修两年。

5、所有必要附件齐全并在报价时列出详细清单（如有可选项，也要注明）。如有不全或遗漏导致废标，投标方自行承担后果。

## 补充说明

本投标邀请书由青岛钢铁有限公司信息化工程部出具，本书若有商务方面与青岛钢铁控股集团有限责任公司市场部的规定不符之处，以青岛钢铁控股集团有限责任公司市场部的规定为准。